## Informacje dot. tabeli cenowej
Informacje dotyczące wypełnienia tabeli cenowej:
1. | W przypadku, gdy do osiągnięcia pożądanego spektrum niezbędny jest aktywator, podać cenę 1 litra roztworu roboczego (kol. J) oraz cenę aktywatora (kol. K).
2. | Wartość netto (kol. M) stanowi iloczyn szacunkowej ilości (kol. H lub I) oraz sumy ceny netto roztworu roboczego i ceny netto aktywatora (kol. L) w przypadkach kiedy ten występuje. W pozostałych przypadkach iloczyn szacunkowej ilości (kol. H lub I) i ceny netto roztworu roboczego (kol. J)
3. | Oferta musi zawierać cenę netto, stawkę VAT oraz cenę brutto 1 litra roztworu
4. | W przypadku innej niż 100 liczby chusteczek w opakowaniu (dotyczy zadania nr 1 i 2) należy podać ilość opakowań po odpowiednim przeliczeniu. Różnica wynikająca z przeliczenia powinna być zaokrąglona do pełnych opakowań tak, aby łączna liczba chusteczek nie była mniejsza niż wymagana w zamówieniu
5. | Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę "Oferowana pojemność preparatu" (kol. R) - jeżeli dotyczy
W celach informacyjnych Zamawiający podaje procentowo szacunkowe ilości zamawianych preparatów w opakowaniach mniejszych:
1. | Zadanie nr 6 - 100% w opakowaniach 1 litr
2. | Zadanie nr 11 - 100% w opakowaniach 0,5 litra
3. | Zadanie nr 15 - 10% w opakowaniach nie większych niż 2 litry
4. | Zadanie nr 16 - 100% w opakowaniach 0,5 litra
5. | Zadanie nr 17 - 12% w opakowaniach mniejszych niż 1 litr
6. | Zadanie nr 18 - 100% w opakowaniach nie większych niż 1 litr
7. | Zadanie nr 19 - 100% w opakowaniach nie większych niż 1 litr
8. | Zadanie nr 20a - 20% w opakowaniach nie większych niż 2 litry
9. | Zadanie nr 21a - 3% w opakowaniach 250 ml z atomizerem; 97% w opakowaniach nie większych niż 1 litr (opakowania z małym otworem w nakrętce i osłonką zamykającą)
10. | Zadanie nr 21b - 35% w opakowaniach 250 ml z atomizerem; 65% w opakowaniach nie większych niż 1 litr (opakowania z małym otworem w nakrętce i osłonką zamykającą)
11. | Zadanie nr 23a - 100% w opakowaniach 1 litr z pompką dozującą 8 ml
12. | Zadanie nr 27b - 100% w opakowaniach nie większych niż 1 kg
Pojemność opakowań zbiorczych preparatów dezynfekcyjnych i myjących nie może być większa niż 6 litrów.
#REF!

## tabela
Zadanie | Przeznaczenie produktu |  | Wymagane właściwości | Nazwa preparatu | Producent | Stęż. użytk. | j.m. | Szacunkowa ilość |  | Cena netto |  |  | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto | Oferowana pojemnosść
[8 empty] | Roztwór roboczy/ilość | Koncentrat | Roztwór roboczy (cena za 1 l.) | Aktywator (jeżeli występuje) | suma (J + K)
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R
1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych i sprzętów szpitalnych wykonanych z materiałów wrażliwych na działanie alkoholu |  | C: Nasączone, gotowe do użycia; bez zawartości alkoholu, fenoli, chloru i aldehydów; spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV); wielkość chusteczki min. 13x18 cm; dostępność opakowań uzupełniających; max. 200 chusteczek w pojedynczym opakowaniu; nie wykazujące właściwości uczulających i drażniących na skórę; czas działania max. 2 min., konfekcjonowane w zamykanych, sztywnych, plastikowych pudełkach (poza wkładami uzupełniającymi); G: 100 szt./op.; Roztwór roboczy/ilość H: 80
razem
2 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych i sprzętów szpitalnych |  | C: Nasączone, gotowe do użycia; na bazie alkoholu; bez zawartości fenoli, aldehydów, chloru; zawartość alkoholu min. 60%; nie wykazujące właściwości uczulających i drażniących na skórę; spektrum działania B, F, prątki, V (HIV, HBV, HCV); wielkość chusteczki min. 13x18 cm; max. 200 chusteczek w pojedynczym opakowaniu; dostępność opakowań uzupełniających; czas działania max. 2 min., konfekcjonowane w zamykanych, sztywnych, plastikowych pudełkach (poza wkładami uzupełniającymi); G: 100 szt./op.; Roztwór roboczy/ilość H: 90
razem
3 | a) | Lawaseptyk | C: Jałowy preparat gotowy do użycia w postaci żelu, pojemność max. 40 ml, zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania oraz utrzymania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, a także do usuwania biofilmu z rany; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 14
| b) |  | C: Jałowy preparat gotowy do użycia w płynie, zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania oraz utrzymania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, a także do usuwania biofilmu z rany; poj. 350 ml; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 35
razem
4 | a) | Lawaseptyk | C: Jałowy preparat w żelu, działający oczyszczająco na rany z martwicą suchą i rozpływną, wspomagający gojenie ran, bezpieczny dla zdrowych tkanek, zawierający dichlorowodorek oktenidyny, działający minimum przeciwbakteryjnie, nie wywołujący alergii i innych działań ubocznych; gotowy do użycia; pojemność 20 ml; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 5
| b) |  | C: Jałowy preparat w płynie do lawaseptyki ran przewlekłych, oczyszczający rany, wspomagający procesy gojenia, zawierający dichlorowodorek oktenidyny, działający na bakterie , grzyby, wirusy, bezpieczny dla zdrowych komórek; gotowy do użycia, zarejestrowany jako wyrób medyczny; pojemność 350 ml; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 4
razem
5 | Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów oraz dezaktywacji materiału biologicznego |  | C: Preparat na bazie chloru w tabletkach; zawartość aktywnego chloru w 1 tabletce min. 1,5 g; skuteczny przy obciążeniu biologicznym (warunki brudne); max 300 tabletek w opakowaniu; sporządzenie roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej; pełne spektrum działania: B, prątki, V, F – max. do 15 minut; G: 100 szt./op.; Roztwór roboczy/ilość H: 6
razem
6 | Preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych |  | C: Skład: wodny roztwór PVP - jodu, spektrum B, F, V; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 90
razem
7 | Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni i sprzętów |  | C: Preparat w koncentracie na bazie QAV, diaminy, bez zawartości aldehydów i fenolu; możliwość stosowania na materiałach obiciowych, wyrobach z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, niklu, chromu oraz wyrobach ze szkła akrylowego; dopuszczony do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością; posiadający dobre właściwości myjące; nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, nie wymagający spłukiwania; sporządzenie roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej; do stosowania przy stałej obecności ludzi; bez konieczności dodawania aktywatora; wymagana możliwość dozowania za pomocą automatycznego systemu dozującego; niskie stężenie roztworu roboczego (max. 0,5%); spektrum działania: B, F, V (wirusy osłonkowe); czas działania max. 15 minut; możliwość poszerzenia spektrum o Tbc, wirusy Polio i Adeno w takim samym stężeniu w czasie max. do 30 minut; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 11000
razem
8 | Preparat do higienicznego mycia/dekontaminacji rąk i ciała pacjenta |  | C: Preparat o działaniu bakteriobójczym służący do mycia i dekontaminacji ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym; gotowy do użycia; nie wykazujący właściwości uczulających i drażniących; pH neutralne dla skóry; bez zawartości alkoholi, barwników, triclosanu; minimalne spektrum – działanie bakteriobójcze (w tym MRSA); zastosowanie do kąpieli pacjenta pod prysznicem – bez konieczności dokładnego odmierzania ilości stosowanego preparatu i ograniczonego czasu ekspozycji skóry na jego działanie; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 130
razem
9 | Rekawice do mycia skóry pacjenta |  | C: Jednorazowego użycia, wykonane z włókniny nasączonej delikatnym detergentem, zawierające substancje pielęgnujące; nie wymagające użycia wody przed zastosowaniem; bez konieczności spłukiwania preparatu ze skóry; możliwość stosowania na zimno i na ciepło (po podgrzaniu); nie zawierające alkoholi, barwników, triclosanu; pH neutralne dla skóry; wielkość pojedynczej rękawicy min. 14 / 20 cm; dopuszczalna (nieobowiązkowa) skuteczność bakteriobójcza; G: 10 szt./op.; Roztwór roboczy/ilość H: 200
razem
10 | Płyn do płukania jamy ustnej pacjenta |  | C: Gotowy do użycia preparat o własciwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, służący do płukania jamy ustnej; bezbarwny, nie przebarwiający szkliwa; na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholi i chlorheksydyny; poj. 250 ml; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 15
razem
11 | a) | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | C: Gotowy do użycia płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bazie propan-2-olu (min. 75g/100g); preparat zawierający substancje pielęgnujące skórę rąk; bez zawartości barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAV, etanolu; spektrum działania: B, F (min. C. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno); dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 90 sekund; testowany dermatologicznie; opakowania dostosowane do dozowników łokciowych typu Dermados 0,5 l i dozowników firmy Braun 0,5 l; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 400
| b) | Pompki do poz. 11a | C: Pompka dozująca; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 170
| c) | Uchwyt na łóżko | C: Uchwyt do zawieszenia na łóżku szpitalnym, bez konieczności przykręcania przy pomocy śrub i innego mocowania; wykonany z wyprofilowanego, wytrzymałego drutu; pasujący do standardowej butelki 0,5 litra z preparatem do dezynfekcji rąk, wyposażonej w pompkę dozującą; G: szt; Roztwór roboczy/ilość H: 20
razem
12 | Preparat do pielęgnacji skóry rąk personelu medycznego |  | C: Emulsja/krem o właściwościach regenerujących i nawilżających; preparat dobrze wchłaniający się, nie pozostawiający klejącej warstwy na skórze; konfekcjonowany w tubach o poj. max 150 ml z zamknięciem typu flip-top lub w pojemnikach o poj. max 360 ml – wszystkie pojemniki z pompką dozującą; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 33
razem
13 | Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni i sprzętów |  | C: Preparat w koncentracie, konfekcjonowany w pojedynczych saszetkach (1 saszetka do sporządzenia 5 litrów roztworu roboczego); preparat na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu; spektrum działania: B, Tbc, F, V, S; czas - 5 minut; aktywność roztworu roboczego 12 godzin; G: szt; Roztwór roboczy/ilość H: 40
razem
14 | Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, przeznaczony w szczególności do dezynfekcji zewnetrznych elementów centralnych i obwodowych cewników naczyniowych |  | C: Preparat w postaci gotowego do użycia roztworu 2% chlorcheksydyny w alkoholu izopropylowym; spektrum działania: B, prątki, drożdże, V (HBV, HCV, HIV, Rota) - czas max. do 1 minuty; preparat w pojemniku 250 ml z atomizerem; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 15
razem
15 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętów |  | C: Preparat w formie płynnego koncentratu, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dodecyloaminy; bez zawartości aldehydów, chloru, substancji lotnych i zapachowych; możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła; nie pieniący; o silnych właściwościach myjących; bez efektu klejenia i konieczności dodatkowego zmywania; sporządzenie roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej; do stosowania przy stałej obecności ludzi; bez konieczności dodawania aktywatora; wymagana możliwość dozowania za pomocą automatycznego systemu dozującego; spektrum działania: B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40) – max. 15 minut; Tbc (M.terrae, M.avium) – max. 15 minut; możliwość rozszerzenia spektrum działania o Adenowirusy w czasie max. 60 minut.; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 3600
[7 empty] | litr | 400
razem
16 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk |  | C: Preparat o pH neutralnym dla skóry; bez właściwości uczulających i drażniących; nie wykazujący właściwości bakteriostatycznych / bakteriobójczych; zawierający substancje natłuszczające; nie wysuszający skóry; opakowania dostosowane do dozowników łokciowych typu Dermados 0.5 l. i dozowników firmy Braun 0,5 l.; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 350
razem
17 | Preparat do antyseptyki ran, skóry i błon śluzowych |  | C: Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do opracowywania czystych i płukania zakażonych ran chirurgicznych (zastosowanie potwierdzone w ChPL); substancje czynne: dichlorowodorek octenidyny, alkohol fenoksyetylowy; nie zawierający w składzie alkoholu, jodu, chlorheksydyny, kwasu solnego, kwasu cytrynowego; spektrum działania - B (Chlamydium,Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki (Trichomonas); G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 280
[7 empty] | litr | 30
razem
18 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych wyrobów medycznych i sprzętów szpitalnych - preparat w sprayu lub piance |  | C: Preparat gotowy do użycia; na bazie alkoholi, bez dodatkowych substancji czynnych (np. związków amoniowych); nie zawierający chloru, fenoli, aldehydów; spektrum B, F, prątki, V (HIV, HCV, HBV, adeno, rota); czas działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV) – max. 1 minuta; prątki, adenowirus, rotawirus – max. 5 minut; nie wykazujący właściwości uczulających i drażniących na skórę i drogi oddechowe; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 630
razem
19 | Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych wyrobów medycznych i sprzętów szpitalnych - wrażliwych na działanie alkoholi (w tym głowic USG) - preparat w piance |  | C: Preparat gotowy do użycia, bez zawartości alkoholi, aldehydów, wolnego chloru, fenoli; minimalne spektrum B, F, V (HBV, HCV, HIV). Czas działania - max. 1 minuta; nie wykazujący właściwości uczulających i drażniących na skórę i drogi oddechowe; nie pozostawiający klejącej warstwy na powierzchniach; bez konieczności zmywania powierzchni po dezynfekcji; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 80
razem
20 | a) | Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich, sprzętu endoskopowego, oprzyrządowania anestezjologicznego | C: Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego; płynny w koncentracie, oparty na bazie czwartorzędowych związków amoniowych oraz fenoksypropanolu, bez zawartości aldehydów, kwasu octowego i związków tlenowych; spektrum działania- B, F, Tbc, V (HV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa) w czasie do 15 minut; możliwość rozszerzenia spektrum o Adeno - roztwór 2%; możliwość stosowania roztworu roboczego przez 7 dni, również przy obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia przyrządów); G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 2800
[7 empty] | litr | 700
| b) | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich, sprzętu endoskopowego, oprzyrządowania anestezjologicznego | C: Enzymatyczny preparat myjący o neutralnym pH, roztwór roboczy 1%; kompatybilny z preparatem z pozycji nr 18a - od tego samego producenta; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 15000
razem
21 | a) | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem naczyń, iniekcjami - barwiony | C: Preparat na bazie alkoholu, bez zawartości jodu, z zawartością barwników spożywczych; odtłuszczający; spektrum: B, F, V (HBV, HCV, HIV, rota, adeno), prątki; czas działania w okolicach z małą ilością gruczołów łojowych - max. 2 minuty; przedłużone działanie min. 3 h; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 150
[7 empty] | litr | 2
| b) | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem naczyń, iniekcjami - bezbarwny | C: Preparat na bazie alkoholu, bez zawartości jodu; odtłuszczający; spektrum: B, F, V (HBV, HCV, HIV, rota, adeno), prątki; czas działania w okolicach z małą ilością gruczołów łojowych - max. 2 minuty; przedłużone działanie min. 3 h; kompatybilny z preparatem z poz. 19a - od tego samego producenta; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 90
[7 empty] | litr | 50
razem
22 | a) | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych instrumentów obrotowych ze stali, metali twardych, diamentów oraz narzędzi ściernych i polerujących | C: Gotowy do użycia preparat na bazie QAV i propyloaminy; bez zawartości aldehydów, związków nadtlenowych, fenolowych, związków guanidyny, substancji wysoko alkalicznych; zawierający inhibitory korozji; bez konieczności dodawania aktywatora; spektrum: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut, prątki do 30 minut; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 15
| b) | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | C: Gotowy do użycia płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu i glukonianu chlorheksydyny; preparat zawierający glicerynę; spektrum działania: B, F (min. C. albicans), prątki, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, grypa, Herpes simplex); dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 90 sekund; przedłużone działanie do 3 godzin; butelki z atomizerem o poj. 250 ml; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 6
| c) | Preparat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, spluwaczek oraz separatorów amalgamatu | C: Preparat w postaci płynnego koncentratu; na bazie QAV, bez zawartości aldehydów, fosforanów, chloru; nie pieniący; do codziennego stosowania; zapobiegający powstawaniu biofilmu; spektrum: B, F, V (HIV, HBV, HCV); czas działania max. do 5 minut; możliwość rozszerzenia spektrum o prątki; przygotowanie roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 800
razem
23 | a) | Preparat do manualnego lub maszynowego mycia narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów | C: Płynny detergent enzymatyczny, niskopieniący, zawierający enzymy proteolityczne (subtylisyna), lipolityczne, inhibitory korozji; czas działania 1 - 3 minuty; stężenie użytkowe 0,8 - 1,6%; przeznaczony do mycia narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów przed procesem dezynfekcji wysokiego stopnia lub sterylizacji (wszystkie opakowania 1 litrowe preparatu mają być wyposażone w pompki dozujące 8 ml); G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 375
| b) | Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów + paski testowe | C: Płynny, gotowy do użycia preparat do dezynfekcji narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów; bez konieczności dodawania aktywatora i łączenia składników; na bazie aldehydu orto-ftalowego; czas działania 5 minut; spektrum - B, prątki, V, F; aktywność biobójcza używanego roztworu do 14 dni; paski testowe do sprawdzania aktywności preparatu; kompatybilny z preparatem z pozycji 21a - od tego samego producenta; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 106
razem
24 | a) | Preparat dezynfekcyjny do maszynowego reprocesingu endoskopów elastycznych | C: Preparat w postaci płynnego koncentratu; skład: 6,0 g glioksal, 3,5 g aldehyd glutarowy; spektrum i czas działania - B, F, prątki, V - 1%, 55°C, 5 - 10 minut; bez formaldehydu i QAV; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 50000
| b) | Preparat myjący do reprocesingu termostabilnych i termolabilnych wyrobów medycznych (m.in. narzędzi chirurgicznych, endoskopów, sprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych) | C: Płynny środek do mycia maszynowego i manualnego na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych; zawierający enzymy, środki konserwujące, pH lekko alkaliczne; słabo pieniący; maszynowe mycie endoskopów elastycznych: stężenie 0,5%, 35 - 55°C, 5 minut; kompatybilny z preparatem z pozycji 22a - od tego samego producenta; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 90000
razem
25 | a) | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | C: Skład: alkohol etylowy, izopropanol, gliceryna; preparat w postaci żelu konfekcjonowany w wielowarstwowych workach o pojemności 0,7 litra dostosowanych do dozowników ściennych STERISOL SYSTEM; worki wyposażone w trójdzielną zastawkę zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń, bez środków konserwujących; G: op.; Roztwór roboczy/ilość H: 350
| b) | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk | C: Substancja myjąca, czysta mikrobiologicznie, konfekcjonowana w wielowarstwowych workach o pojemności 0,7 litra dostosowanych do dozowników ściennych STERISOL SYSTEM, bez środków konserwujących; G: op.; Roztwór roboczy/ilość H: 550
razem
26 | a) | Uniwersalny detergent do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia ręcznego wyrobów medycznych | C: Średnio zasadowy środek niskopieniący, odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady, takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie. Dozowanie 3-10 ml/l, do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, temperatura mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C do 50°C, środek nie wymagający stosowania neutralizatora; składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), środki konserwujące, enzymy, środki maskujące, inhibitory korozji. Wartość pH: 8,2, wartość pH w 8 - 10 ml/l wody: >10, lepkość: <10 cps.; środek zgodny z Dyrektywą 93/42/EC, załącznik nr 1 w sprawie wyrobów medycznych. Formuła ulegająca biodegradacji, opakowanie nadające się do recyklingu; G: litr; Koncentrat I: 120
| b) | Neutralizator do użycia w myjniach dezynfektorach, służący do neutralizacji detergentów zasadowych oraz usuwania osadów i minerałów z powierzchni wyrobów medycznych, powstałych na skutek działania twardej wody. | C: Preparat odpowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy, takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastiki. Dozowanie w celu neutralizacji: 1-2 ml/l. w temp. od 40°C do 60°C, dozowanie w celu czyszczenia: 1-5 ml/l. w temp. >50°C. Składniki: kwas cytrynowy. Bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych. Wartość pH przy dostawie (typowa): 1,2, wartość pH w 5ml/l wody (typowa): 2,2, lepkość (koncentrat, 20°C): < 50 cps. Zgodny z Dyrektywą 93/42/EC, załącznik nr 1 w sprawie wyrobów medycznych. Formuła ulegająca biodegradacji, opakowanie nadające się do recyklingu; G: litr; Koncentrat I: 70
| c) | Preparat spłukujący przeznaczony do użycia w myjniach dezynfektorach ułatwiający suszenie oraz umozliwiający uzyskanie czystych powierzchni wyrobów medycznych | C: Preparat na bazie substancji powierzchniowo-czynnych, odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniający penetracji pary lub tlenku etylenu. Dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C. Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne (5-15%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (5-15%), środki konserwujące, regulator pH. Wartość pH przy dostawie (typowa): 2,2 pH, wartość pH w 5ml/l wody (typowa): 6,2, lepkość (koncentrat, 20°C): < 50 cps. Zgodny z Dyrektywą 93/42/EC, załącznik nr 1 w sprawie wyrobów medycznych. Formuła ulegająca biodegradacji, opakowanie nadające się do recyklingu; G: litr; Koncentrat I: 25
razem
27 | a) | Preparat do dezynfekcji i mycia narzedzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych | C: Trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) preparat w postaci płynnego koncentratu, zawierający IV rzędowe związki amonowe; bez zawartości substancji utleniających, aldehydów, chloru i fenolu; bardzo dobre właściwości myjące, rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne; zawierający substancje antykorozyjne; możliwość przechowywania narzędzi w roztworze roboczym przez 72 godziny; niskie stężenie roztworu roboczego - max. 0,5%; spektrum działania - B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vacciniawirus, Herpeswirus); czas działania max. 5 minut; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 20000
| b) | Preparat do ręcznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych | C: Preparat w postaci proszku, na bazie nadwęglanu sodu, z zawartością substancji antykorozyjnych; dobra kompatybilność materiałowa; możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych; spektrum: B, F, V, prątki, S; czas działania - 15 minut; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 300
| c) | Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych | C: Trójenzymatyczny preparat w pianie, zawierający IV rzędowe związki amionowe; gotowy do użycia; zapobiegający zasychaniu zanieczyszczeń na narzędziach chirurgicznych i innych wyrobach medycznych; rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne; spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV); możliwość pozostawienia piany na narzędziach przez 72 godziny; preparat kompatybilny z preparatem z poz. 25 a) od tego samego producenta; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 75
razem
28 | a) | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni w strefie czystej apteki szpitalnej - alkoholowy | C: Preparat gotowy do użycia, sterylny, wolny od przetrwalników; na bazie alkoholu izopropylowego rozcieńczonego w wodzie do iniekcji; sterylizowany radiacyjnie; do stosowania w obszarze krytycznym; pakowany w potrójny worek foliowy; wszystkie butelki ze spryskiwaczem w systemie zamkniętym SDS; na opakowaniu etykieta w języku polskim; minimalne spektrum działania - B, F czas do 5 minut; wszystkie opakowania o poj. 500 ml; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 5
| b) | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni w strefie czystej apteki szpitalnej - bezalkoholowy | C: Preparat gotowy do użycia, sterylny, wolny od przetrwalników; na bazie nadtlenku wodoru w wodzie do iniekcji; do stosowania w obszarze krytycznym; pakowany w potrójny worek foliowy; wszystkie butelki ze spryskiwaczem w systemie zamkniętym SDS; na opakowaniu etykieta w języku polskim; minimalne spektrum działania - B, V, F - do 5 minut; B, V, F, S - do 15 minut; wszystkie opakowania o poj. 1 litr; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 2
| c) | Preparat do mycia powierzchni w strefie czystej apteki szpitalnej | C: Gotowy do użycia sterylny detergent, niskopieniący, nietoksyczny, niedrażniący; sterylizowany radiacyjnie, wolny od przetrwalników; pakowany w podwójne worki foliowe; wszystkie butelki ze spryskiwaczem w systemie zamkniętym SDS; wszystkie opakowania o poj. 1 litr; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 6
razem
29 | Preparat do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów endoskopów elastycznych |  | C: Zestaw zawierający wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe płyn nie zawierający enzymów, przeznaczony do wstępnego płukania kanałów endoskopów elastycznych oraz mycia endoskopów, redukujący poziom zanieczyszczenia oraz zapobiegający powstawaniu biofilmu; preparat zawierający inhibitory korozji i związki amoniowe; opakowanie 200 ml; G: szt.; Roztwór roboczy/ilość H: 36
razem
30 | Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk |  | C: Preparat w żelu na bazie alkoholi, gotowy do użycia; bez substancji zapachowych, konserwantów i barwników; konfekcjonowany w jednorazowych wkładach, hermetycznie zamkniętych; pojedyncze opakowanie o pojemności min. 1200 ml pasujące do dozownika automatycznego Purell TFX; G: litr; Roztwór roboczy/ilość H: 6
razem
|  | ................................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r. | G: ………………………………………………………………………..
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki
#REF!