## 1
Zadanie nr 1
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu i punktem iniekcyjnym, ostry kolec umożliwiający łatwe nakłucie butelki, bez zawartości DEHP, filtr w komorze kroplowej 15 um, precyzyjny regulator przepływu od 5-250 ml/h, zacisk na drenie typu C, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier |  |  |  | szt. | 1000
2 | Butelka typu Redon 250 ml, jałowa, płaska, elastyczna, z dokładną podziałką co 10 cm, pakowana sterylnie, zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 5500
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych sterylny lub czysty biologicznie, op. folia-papier |  |  |  | szt. | 800
4 | Cewnik FOLEYA (dwudrożny, podwójnie pakowany, silikonowany) od CH12 do CH26, sterylny, z końcówkami kodowanymi kolorami, zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 600
5 | Cewnik FOLEYA od CH12 do CH26 z balonikiem 10 mm, sterylny, długość 43 cm, wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z końcówkami kodowanymi kolorami, podwójnie pakowany, zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 10
6 | Cewnik FOLEYA od CH14 do CH18 z balonikiem 10 mm, długość 40 cm, wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z aktywnymi jonami srebra po wewnętrznej i zewnętrznej stronie cewnika i z warstwą hydromerową, z końcówkami kodowanymi kolorami, podwójnie pakowany, sterylny, zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 10
7 | Cewnik FOLEYA trójdrożny, sterylny, silikonowany, pakowany w opakowanie podwójne, od CH18 do CH26; zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 10
8 | Cewnik Nelatona jednorazowy rozm. 6-24, sterylny, opakowanie folia-papier; zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 15
9 | Cewnik Tiemana jednorazowy rozm. 20-24, sterylny, opakowanie folia-papier; zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 5
10 | Cewnik Tiemana jednorazowy rozm. 6-18, sterylny, opakowanie folia-papier; zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 15
11 | Ciemne osłony na worki żywieniowe, trójkomorowe RTU |  |  |  | szt. | 300
12 | Ciemne worki do osłony leków światłoczułych podawanych z flakonów o pojemności 100 i 250 ml |  |  |  | szt. | 500
13 | Ciemne worki do osłony leków światłoczułych podawanych z flakonów o pojemności 500 i 1000 ml |  |  |  | szt. | 300
14 | Dren brzuszny z otworami bocznymi, jałowy, rozmiar od F26/40 - F32/40, ze znacznikiem RTG; zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 100
15 | Dren do odsysania typu Redon rozmiar od F10 do F16, dł. 1500 mm; jałowy, ze znacznikami głębokości; perforacja na dł. nie mniejszej niż 7 cm; zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 10
16 | Dren do odsysania typu Redon rozmiar od F10 do F16, dł. 700 mm; jałowy, ze znacznikami głębokości; perforacja na dł. nie mniejszej niż 7 cm; zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 1500
17 | Dren Khera dł. 50 cm rozmiar od CH12 do CH24, sterylny, pakowany folia-papier, zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania |  |  |  | szt. | 10
18 | Igła insulinowa do penów Novofine 30G/8mm |  |  |  | 100 szt./op. | 20
19 | Jałowa igła jednorazowa biopsyjna do nakłuć szpiku z talerza biodrowego 16G, dł. ok. 50 mm i 70 mm |  |  |  | szt. | 35
20 | Jednorazowa pościel z fizeliny, komplet (prześcieradło, poszewka i poszwa) |  |  |  | szt. | 10
21 | Tubus anoskopowy kompatybilny z aparatem diagnostycznym do badań proktologicznych firmy OPTEC, w całości plastykowy, rozmiar 8 cm |  |  |  | szt. | 20
22 | Tubus proktoskopowy kompatybilny z aparatem diagnostycznym do badań proktologicznych firmy OPTEC, w całości plastykowy, rozmiar 13 cm |  |  |  | szt. | 30
23 | Szczoteczka do zębów z funkcją odsysania, sterylna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | szt. | 500
24 | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna, pakowana po 3 sztuki |  |  |  | op. | 200
25 | Płyn do dekontaminacji jamy ustnej (10ml) z zawartością 0,10% chlorheksydyny |  |  |  | szt. | 200
26 | Żel nawilżający do jamy ustnej na bazie wodnej (3ml) |  |  |  | szt. | 200
27 | Kaniula dotętnicza 20G/45 mm z zaworem odcinającym; jałowa, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 120
28 | Kanka doodbytnicza od CH16 do CH30, dł. 250 mm; jałowa, jedn. uż., pakowana pojedynczo |  |  |  | szt. | 5
29 | Kieliszki jednorazowe do leków |  |  |  | 75 szt./op. | 650
30 | Korek do venflonów, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo (typ Luer-lock) |  |  |  | szt. | 14000
31 | Kranik trójdrożny (bez przedłużacza), końcówka Luer-Lock, szczelny, dopasowany do układu z wyraźnym identyfikatorem pozycji on/off; jałowy |  |  |  | szt. | 2000
32 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7 cm, bursztynowy, końcówka Luer-Lock, szczelny, dopasowany do układu; jałowy |  |  |  | szt. | 10
33 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7 cm, końcówka Luer-Lock, szczelny, dopasowany do układu; jałowy |  |  |  | szt. | 300
34 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem ok. 1 m, końcówka Luer-Lock, szczelny, dopasowany do układu; jałowy |  |  |  | szt. | 5
35 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem ok. 50 cm, końcówka Luer-Lock, szczelny, dopasowany do układu; jałowy |  |  |  | szt. | 5
36 | Łyżki światłowodowe do laryngoskopu (akryl/plastyk), jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, typ Macintosh o rozmiarach 3 (długość 133mm, wysokość 19mm) i 4 (długość 151mm, wysokość 20mm), szerokość łyżek 24-25mm, długość od końca części akrylowej do końca łyżki 28-29 mm, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (standard łub równoważne) łyżki nie zawierające żadnych metalowych elementów-mogą być bezpiecznie stosowane w warunkach rezonansu magnetycznego (MRI), pakowane pojedynczo folia-papier, w opakowaniu zbiorczym min. 40-50 sztuk, ważność 5 lat od daty produkcji, spełniające min. normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 7376: 2009; BS EN ISO 13485:2012; ISO 15223-1:2012 |  |  |  | szt. | 360
37 | Mankiet ciśnieniowy do szybkich przetoczeń, jednorazowy, posiadający przezroczystą kieszeń z PCV umożliwiającą oprócz kontroli poziomu przetaczanego płynu także łatwe odczytanie zawartości oraz kodu kreskowego, poj. 500 ml |  |  |  | szt. | 50
38 | Maska tlenowa dla dorosłych, jałowa lub czysta biologicznie, z drenami o długości 1,8 do 2,1 m, posiadająca elastyczne paski, otwory boczne, bez klipsa na nos, wykonana bez PVC |  |  |  | szt. | 3000
39 | Medifix skala pomiarowa (linijka) wykonana z odpornego na złamanie plastyku wielokrotnego użytku z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego |  |  |  | szt. | 2
40 | Nakłuwacze do pozyskiwania krwi kapilarnej; sterylne, jedn. uż. |  |  |  | 200 szt./ op. | 80
41 | Osłony do sondy do USG przezprzełykowe (zestaw TOE), sterylne plus ustnik i aplikator z żelem, rozmiar (mm) 16/30 x 1000 |  |  |  | szt. | 190
42 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem na ostrzu, rozmiar 11-24; sterylne, każde ostrze pakowane pojedynczo w folię |  |  |  | 100 szt./op. | 62
43 | Pojemnik (worek) do zbiórki moczu, sterylny; 2000 ml z drenem odpływowym dł. 90 - 120 cm, zaworem spustowym w kształcie litery T i zastawką antyzwrotną; z otworami na wieszaki do zawieszania worka |  |  |  | szt. | 2000
44 | Pojemnik na mocz, niesterylny, poj. 100 ml |  |  |  | szt. | 4100
45 | Pojemnik na zużyte igły poj. 1.0 l otwór wrzutowy nie mniejszy niż 9 cm |  |  |  | szt. | 2500
46 | Pojemnik na zużyte igły poj. 2.0 l otwór wrzutowy nie mniejszy niż 9 cm |  |  |  | szt. | 2500
47 | Pojemniki na zużyte igły (na ok. 150 - 200 szt.) prostokątny, wymiary ok. 12,5 cm x 8 cm, wys. 3 cm |  |  |  | szt. | 80
48 | Prowadnica dla dorosłych do wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji, elastyczna, wzmocniona na całej długości, z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubowania lub wymiany rurki, w komplecie łączniki 15 mm Luer-Lock, dostępna w wersji z prostym lub zagiętym końcem, jednorazowego użytku, jałowa rozm. 5, dł. 83 cm |  |  |  | szt. | 10
49 | Prowadnica dla dorosłych do wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji, elastyczna, wzmocniona na całej długości, z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubowania lub wymiany rurki, w komplecie łączniki 15 mm Luer-Lock, dostępna w wersji z prostym lub zagiętym końcem, jednorazowego użytku, jałowa rozm. 6, dł. 83 cm |  |  |  | szt. | 10
50 | Prowadnica do rurek int. sterylna, pakowana pojedynczo, jedn. uż. rozm. 4, dł. 60 cm |  |  |  | szt. | 5
51 | Prowadnica do rurek int. sterylna, pakowana pojedynczo, jedn. uż. rozm. 4, dł. 34 cm |  |  |  | szt. | 5
52 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, sterylna, pakowana pojedynczo, jedn. uż., rozm. 5 dł. 37 cm |  |  |  | szt. | 80
53 | Prowadnica do rurek intubacyjnych; sterylna, pakowana pojedynczo, jedn. uż., rozmiar 5 dł. 60 cm |  |  |  | szt. | 2
54 | Prowadnica do trudnych intubacji elastyczna z wygiętym końcem, wielorazowa, typu Bougie wykonana z plecionki pokrytej tworzywem niezawierającym PCV, rozmiar 5 mm/60 cm w sztywnym futerale; możliwość dezynfekcji termicznej/chemicznej w profesjonalnych preparatach stosowanych w placówkach ochrony zdrowia |  |  |  | szt. | 3
55 | Prowadnica do trudnych intubacji elastyczna z wygiętym końcem, wielorazowa, typu Bougie wykonana z plecionki pokrytej tworzywem niezawierającym PCV, rozmiar 3.3 mm/80 cm w sztywnym futerale; możliwość dezynfekcji termicznej/chemicznej w profesjonalnych preparatach stosowanych w placówkach ochrony zdrowia |  |  |  | szt. | 5
56 | Przedłużacz do podawania tlenu przez worek AMBU rozmiar dla dorosłych, dł. 4 m, pakowany poj., sterylny lub czysty mikrobiologicznie |  |  |  | szt. | 10
57 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1500 mm (biały); sterylny, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 1900
58 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1500 mm (bursztynowy); sterylny, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 1000
59 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1500 mm (czarny); sterylny, jedn. użytku. |  |  |  | szt. | 60
60 | Prześcieradło jednorazowe na stół zabiegowy, średnica wałka 4 cm, szer. 50 cm - rolka niepodfoliowana |  |  |  | szt. | 1000
61 | Prześcieradło jednorazowe na stół zabiegowy, średnica wałka 5 cm, szer. 50 cm - rolka niepodfoliowana |  |  |  | szt. | 20
62 | Prześcieradło w rolce, średnica wałka 4 cm, szer. 60 cm, rolka niepodfoliowana. |  |  |  | szt. | 180
63 | Prześcieradło w rolce, średnica wałka 5 cm, szer. 60 cm, rolka niepodfoliowana. |  |  |  | szt. | 20
64 | Przewody do cystoskopu (rektoskopu) dwudrożne o długości całkowitej nie mniej niż 280 cm. |  |  |  | szt. | 270
65 | Przyrząd do przetaczania krwi TS, wielkość oczek filtra do krwi do 200 µm, komora kroplowa wolna od PCV, całość bez zawartości ftalanów (nadrukowana informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, sterylny, opakowanie folia-papier |  |  |  | szt. | 1100
66 | Przyrząd do przetaczania krwi z pomiarem OCŻ |  |  |  | szt. | 40
67 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych, komora kroplowa wolna od PCV, całość bez zawartości ftalanów (nadrukowana informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o długości min. 2000 mm, sterylny |  |  |  | szt. | 50
68 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika (typ IS ), jałowy, nietoksyczny, z dużą komorą kroplową, min. 65 mm, niezawierającą PCV zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza z opcją on/off, rolkowy regulator przepływu, igła biorcza dwukanałowa, komora kroplowa 20 kropli = 1 ml, zaczep do mocowania końcówki drenu, zacisk rolkowy, dren o długości około 150 cm zakończony końcówką Luer-Lock pakowany pojedynczo w opakowaniu blister-pack folia papier, filtr do płynu 15 µm, całość wolna od ftalanów (nadrukowana informacja na opakowaniu jednostkowym) |  |  |  | szt. | 37000
69 | Rurka intubacyjna zbrojona z prowadnicą wewnątrz i mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 7,0 - 10,0. Jednorazowego użytku, precyzyjne i czytelne czytniki rozmiaru, minimum jeden znacznik głębokości, wzmocnione drutem ze stali kwasoodpornej, wyprofilowana w kształcie łuku, pakowana folia-papier, zgrzewana miejscowo dla utrzymania prawidłowego kształtu rurki |  |  |  | szt. | 900
70 | Rurka tracheotomijna z kaniulą wewnętrzną (typu Biesalskiego) nr 7 i 8 |  |  |  | szt. | 2
71 | Strzykawka 20 ml z końcówką EnFit |  |  |  | szt. | 100
72 | Strzykawka 60 ml z końcówką EnFit |  |  |  | szt. | 100
73 | Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, barierowe, sterylne, przebadane zgodnie z EN 374-3 oraz ASTM D 6978-5 przez niezalazne akredytowane instytucje. Dł. Rękawicy 290mm(+/-10), grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,14mm, dłoń 0,09 mm,mankiet 0,07mm, AQL do 1,5, pakowane w sterylne opakowanie, ze zwiniętym mankietem, umieszczone w papierowej kopercie, rozmiar od 6,5 - 8 |  |  |  | para | 1000
74 | Konektor do połaczenia strzykawki EnFit ze zgłebnikiem posiadającym zakończenie typu lejek,sterylny,pakowany pojedynczo folia-papier |  |  |  | szt. | 200
75 | Strzykawka do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych 50 ml, wyraźna niezmywalna skala; sterylna, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 1450
76 | System kraników pięciodrożnych (rampa) szczelnie dopasowany z końcówką Luer-Lock; sterylne, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 10
77 | System kraników trójdrożnych (rampa) szczelnie dopasowany z końcówką Luer-Lock; sterylne, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 10
78 | Szczoteczki do wymazów cytologicznych w ginekologii jedn. uż., pakowane pojedynczo |  |  |  | szt. | 500
79 | Szkiełka podstawowe szlifowane ze zmatowionym brzegiem (do opisu) |  |  |  | 50 szt./op. | 15
80 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, jałowe, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo |  |  |  | 100 szt./op. | 100
81 | Szyna Zimmera 46 cm x 2 cm |  |  |  | szt. | 5
82 | Szyna Zimmera 50 cm x 5 cm |  |  |  | szt. | 5
83 | Wieszaki na pojemniki (worki) do moczu |  |  |  | szt. | 180
84 | Wzierniki ginekologiczne jedn. uż., pakowane pojedynczo, sterylne |  |  |  | szt. | 1800
85 | Zatyczki do cewników Foleya uniwersalne o budowie schodkowej, sterylne, pakowane pojedynczo |  |  |  | szt. | 190
86 | Zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska tlenowa z nebulizatorem), sterylny lub czysty mikrobiologicznie |  |  |  | szt. | 330
87 | Zestaw do kolografii bez barytu, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 10
88 | Zestaw do lewatyw i irygacji (Enema), niesterylny (worek do lewatywy) skalowany, cewnik zakończony miękko, zacisk na dren w zestawie |  |  |  | szt. | 5
89 | Zestaw do nakłuć opłucnej, trzy igły 14G, 16G i 19G, długość 80 - 120 mm (strzykawka, worek z podziałką i drenem łącznikowym z kranikiem), jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 30
90 | Zestaw drenów do pomiaru OCŻ, system zamknięty, w komplecie z aparatem Intrafix Air z 15 um filtrem płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, kranik trójdrożny Discofix, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali, końcówka Lock + dreny; jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 20
91 | Zgłębnik żołądkowy sterylny z adapterem kompatybilnym z końcówkami Luer, Luer-Lock, z końcówką z zatyczką, informacja na opakowaniu o braku rozpuszczalnych w tłuszczach ftalanów, pakowany pojedynczo folia-papier, z dwoma otworami bocznymi, rozmiar od CH14 do CH24; jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 250
razem
Uwaga
Poz. 41 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku przenikalności UV
Poz. 23 - 26 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu od tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności produktów
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 2
Zadanie nr 2
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ambu - resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych |  |  |  | szt. | 2
2 | Bezpieczne (posiadające zabezpieczenie przed zakłuciem personelu medycznego) wkłucia obwodowe typu venflon z portem bocznym, wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu z paskiem kontrastującym RTG samo domykającym się zamknięciem portu bocznego, jałowe, rozmiar od 14G - 22G, kodowane kolorami |  |  |  | szt. | 500
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego termoplastycznego PCV o twardości 76O ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny, dwa naprzeciwległe boczne, sterylny jedn. uż., oznaczony rozmiar cewnika, rozmiar CH 4 - 10 dł 400 mm, CH 12 - 22 dł. 600 mm |  |  |  | szt. | 6000
4 | Dren brzuszny ze 100% silikonu, dł. min. 50 cm, rozmiar 26 CH do 36 CH |  |  |  | szt. | 10
5 | Dren Khera ze 100% silikonu, ramię główne ok. 50 cm, ramiona poprzeczne ok. 20 cm, rozmiar 9, 12, 15, 18, 21, 24 CH |  |  |  | szt. | 10
6 | Filtr infuzyjny 1,2 micrometra do podawania emulsji tłuszczowych |  |  |  | szt. | 200
7 | Filtr infuzyjny 0.2 micrometra zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm2, objetość wypełnienia 2.4 mm |  |  |  | szt. | 100
8 | Igły iniekcyjne apirogenne, gładkie powierzchnie, precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość, kodowana kolorami, przezroczysta nasadka Luer-lock, sterylne, pojedynczo pakowane, ostrze o bardzo dobrej penetracji (klasy Terumo) jedn. uż., rozmiar 0,3 - 0,45 |  |  |  | 100 szt./op. | 3
9 | Igły iniekcyjne apirogenne, gładkie powierzchnie, precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość, kodowana kolorami, przezroczysta nasadka Luer-lock, sterylne, pojedynczo pakowane, ostrze o bardzo dobrej penetracji (klasy Terumo) jedn. uż., rozmiar 0,5 - 0,9 |  |  |  | 100 szt./op. | 220
10 | Igły iniekcyjne apirogenne, gładkie powierzchnie, precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość, kodowana kolorami, przezroczysta nasadka Luer-lock, sterylne, pojedynczo pakowane, ostrze o bardzo dobrej penetracji (klasy Terumo) jedn. uż., rozmiar 1,1 - 1,2 |  |  |  | 100 szt./op. | 550
11 | Korek wielofunkcyjny typu COMBI jedn. uż., jałowy, pakowany poj. |  |  |  | szt. | 300
12 | Kruszarka do tabletek, wyposażona w pojemnik w którym można przechowywać tabletki przed rozkruszeniem |  |  |  | szt. | 10
13 | Przecinak do podziału tabletek zawierający dwie przegrosdy do przechowywania tabletek |  |  |  | szt. | 10
14 | Strzykawka do insuliny trzyczęściowa, skalowana co 0,01 ml, sterylna, równomierny przesuw tłoka, precyzyjne określenie dawek z igłą umieszczoną osobno, pakowana pojedynczo, 100 j.m./ml |  |  |  | szt. | 1350
15 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml (60 ml), trzyczęściowa, sterylna, polipropylenowa końcówka Luer-Lock, wyraźna obustronna skala oznaczona co 1mm3 z cyfrą tłoczoną co 10 cm, przezroczysta z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo |  |  |  | szt. | 2000
16 | Strzykawka heparynowa do pobierania gazometrii tętniczej zabezpieczona korkiem, poj. 1 ml; jedn. uż., jałowa |  |  |  | szt. | 850
17 | Strzykawka Janeta 100 ml z polipropylenu, z końcówką adaptacyjną do urządzeń z portem Luer, z tłokiem gumowym, zapewniającym całkowitą szczelność z podziałką na części zewnętrznej, sterylna, z łącznikiem stożkowym do cewników (typ Polfa Lublin) |  |  |  | szt. | 1750
18 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa bez igły, końcówka Luer Lock. Przezroczysty cylinder poka- zujący dokładnie zawartość strzykawki.Z powłoką silikonową zapewniającą płynny ruch tłoka. Wyraźne znaczniki skali, każda podziałka 1 ml opisana numerycznie. Złącze Luer Lock. Podwójna kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wycofaniem tłoka o pojemności 2 ml |  |  |  | szt. | 800
19 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa bez igły, końcówka Luer Lock. Przezroczysty cylinder pokazujący dokładnie zawartość strzykawki. Z powłoką silikonową zapewniającą płynny ruch tłoka.Wyraźne znaczniki skali, każda podziałka 1 ml opisana numerycznie. Złącze Luer Lock. Podwójna kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wycofaniem tłoka o pojemności 5 ml |  |  |  | szt. | 1000
20 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa bez igły, końcówka Luer Lock. Przezroczysty cylinder pokazujący dokładnie zawartość strzykawki. Z powłoką silikonową zapewniającą płynny ruch tłoka.Wyraźne znaczniki skali, każda podziałka 1 ml opisana numerycznie. Złącze Luer Lock. Podwójna kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wycofaniem tłoka o pojemności 10 ml |  |  |  | szt. | 1500
21 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa bez igły, końcówka Luer Lock. Przezroczysty cylinder pokazujący dokładnie zawartość strzykawki.Z powłoką silikonową zapewniającą płynny ruch tłoka. Wyraźne znaczniki skali, każda podziałka 1 ml opisana numerycznie. Złącze Luer Lock. Podwójna kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wycofaniem tłoka o pojemności 20 ml |  |  |  | szt. | 800
22 | Strzykawka Janeta 50 ml z polipropylenu, z tłokiem gumowym, zapewniającym całkowitą szczelność z podziałką na części zewnętrznej, sterylna |  |  |  | szt. | 200
23 | Strzykawka niskooporowa z gumowym tłokiem poj. 10 ml; jedn. uż., jałowa |  |  |  | szt. | 5
24 | Strzykawka standardowa dwuczęściowa z polipropylenu do iniekcji podskórnych, domięśniowych lub dożylnych. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka z podziałką określającą pojemność w ml, tłok zapewniający całkowitą szczelność, sterylna, pakowana pojedynczo opakowanie ma zawierać nr serii i termin ważności 2 ml |  |  |  | 100 szt./op. | 225
25 | Strzykawka standardowa dwuczęściowa z polipropylenu do iniekcji podskórnych, domięśniowych lub dożylnych. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka z podziałką określającą pojemność w ml, tłok zapewniający całkowitą szczelność, sterylna, pakowana pojedynczo opakowanie ma zawierać nr serii i termin ważności 5 ml |  |  |  | 100 szt./op. | 310
26 | Strzykawka standardowa dwuczęściowa z polipropylenu do iniekcji podskórnych, domięśniowych lub dożylnych. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka z podziałką określającą pojemność w ml, tłok zapewniający całkowitą szczelność, sterylna, pakowana pojedynczo opakowanie ma zawierać nr serii i termin ważności 10 ml |  |  |  | 100 szt./op. | 215
27 | Strzykawka standardowa dwuczęściowa z polipropylenu do iniekcji podskórnych, domięśniowych lub dożylnych. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka z podziałką określającą pojemność w ml, tłok zapewniający całkowitą szczelność, sterylna, pakowana pojedynczo opakowanie ma zawierać nr serii i termin ważności 20 ml |  |  |  | 100 szt./op. | 250
28 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml, dołączona igła, sterylna, trzyczęściowa, skalowana |  |  |  | szt. | 5
29 | Tępa igła z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igłę tylko do pobrań, ścięta pod kątem 45 stopni, bez filtra, rozm. 18 G |  |  |  | szt. | 500
30 | Tępa igła z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igły tylko pobrań z filtrem 5 mikronów, jałowa, jedn. uż., 18G (1,2 x 40) |  |  |  | szt. | 2000
31 | Tępa igła z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igły tylko pobrań, z otworem bocznym, jałowa, jedn. uż, 18G (1,2 x 30) |  |  |  | szt. | 2000
32 | Igły do znieczuleń splotów nerwów obwodowychprzy użyciu neurostymulatora 20G x 100mm, w pełni izolowana igła aż do szlifuz krótkim szlifem, łatwo identyfikuje przestrzeń okołonerwową przez wyraźny "klik",igła połaczona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do Igły do znieczuleń splotów nerwów obwodowychprzy użyciu neurostymulatora 20G x 100mm, w pełni izolowana igła aż do szlifuz krótkim szlifem, łatwo identyfikuje przestrzeń okołonerwową przez wyraźny "klik",igła połaczona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji |  |  |  | szt. | 25
33 | Igły do znieczuleń splotów nerwów obwodowychprzy użyciu neurostymulatora 22G x 50mm, w pełni izolowana igła aż do szlifuz krótkim szlifem, łatwo identyfikuje przestrzeń okołonerwową przez wyraźny "klik",igła połaczona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do Igły do znieczuleń splotów nerwów obwodowychprzy użyciu neurostymulatora 20G x 100mm, w pełni izolowana igła aż do szlifuz krótkim szlifem, łatwo identyfikuje przestrzeń okołonerwową przez wyraźny "klik",igła połaczona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji |  |  |  | szt. | 25
34 | Osłona na sondę śródoperacyjną (sterylna) + żel, gumka, taśma 130mm x 1220mm |  |  |  | szt. | 60
35 | Wkłucia obwodowe typu venflon z portem bocznym, wykonane z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z paskiem kontrastującym RTG, z samo domykającym się zamknięciem portu bocznego, rozmiar od 0.8 do 1.7, kodowane kolorami |  |  |  | szt. | 13000
36 | Wziernik uszny 5.2 mm, jedn. uż. |  |  |  | 50 szt./op. | 3
37 | Wziernik uszny 4 mm, jedn. uż. |  |  |  | 50 szt./op. | 3
38 | Absorbent CO2 (wapno sodowane) o współczynniku absorbcji nie mniejszym niż 170 ml/l, budowa półsferyczna, ze zmianą zabarwienia |  |  |  | kg | 250
39 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, bez lateksu, z pułapką wodną, dł. 1,8 m. Do użytkowania do 7 dni.Kompatybilny z urządzeniami firmy Dräger |  |  |  | szt. | 30
40 | Zestaw anestezjologiczny jednorazowego użytku, bez lateksu, podstawowy dł. 1,5m/0,8 m. Do użytkowania do 7 dni. Kompatybilny z urządzeniami firmy Dräger |  |  |  | szt. | 500
41 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do znieczuleń dla dorosłych, bez lateksu,podstawowy, dł. 1,8 m.Do użytkowania do 7 dni. Kompatybilny z urządzeniami firmy Dräger |  |  |  | szt. | 100
42 | Torebka jednorazowego użytku o wymiarach 15 cm x 23 cm do nadajnika telemetrycznego na pasku o długości 112 cm z możliwością zawieszenia na szyję |  |  |  | szt. | 500
43 | Kaniula dożylna typu motylek rozmiar 0,6 x 19mm(23G x 3/4) x 30cm, luer |  |  |  | szt. | 200
44 | Zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego do wkłuć dożylnych i dotętniczych; jałowy z możliwością podawania płynów, leków, lipidów, pobierania krwi, zabezpieczający dojście przez wymagany siedem dni i 360 wejść z systemem mechanicznym zabezpieczającym przed wtargnięciem infekcji, system pakowany i zabezpieczony jałowo w sztywnym aplikatorze dającym możliwość jałowego połączenia z końcówką Luer-Lock i zdjęcie go z systemu dopiero po jałowym połączeniu z dojściem |  |  |  | szt. | 5500
45 | Opaska do rurki tracheostomijnej jednorazowego użytku dla dorosłych, z możliwością regulacji długości |  |  |  | szt. | 100
46 | Jednoświatłowe wkłucie centralne z dostępu obwodowego-żyla łokciowa, cewnik 14G, 70 cm, poliuretanowy kontrastująacy w RTG, znacziki dlugości, mandryn ulatwiający wprowadzenie cewnika do naczynia, cały cewnik w plastikowej oslonie, kaniula wprowadzająca 12G, 50 mm, skrzydełko do mocowania cewnika do skóry |  |  |  | szt. | 10
47 | Trzyświatłowy cewnik do żył centralnych o charakterze antybakteryjnym cewnik wykorzystujący siły elektrostatyczne w działaniu antybakteryjnym substancja powodującą polaryzację powierzchni cewnika oraz nadająca jej charakter hydrofilny - na trwale wtopiona w poliuretan działanie antybakteryjne i hydrofilne na całej długości cewnika zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem - matowy, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG - kolorowe oznaczenia zakończeń - z Safsite bezpiecznymi łącznikami - przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika zatyczka mocująca do ruchomych skrzydełek ( >15 cm ) prowadnica druciana z elastyczną końcówką J, odporna na zginanie i załamywanie V = Igła V z zastawką G18 (1.3 x 73 mm) 3-częściowa strzykawka 5 ml rozszerzadło, skalpel rozmiar E11 kabelek łaczący do EKG, rozmiar 7F/15 cm, 7F/20 cm |  |  |  | szt. | 10
48 | Czteroświatłowy cewnik do żył centralnych o charakterze antybakteryjnym cewnik wykorzystujący siły elektrostatyczne w działaniu antybakteryjnym substancja powodującą polaryzację powierzchni cewnika oraz nadająca jej charakter hydrofilny - na trwale wtopiona w poliuretan działanie antybakteryjne i hydrofilne na całej długości cewnika zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem - matowy, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG - kolorowe oznaczenia zakończeń - z Safsite bezpiecznymi łącznikami - przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika zatyczka mocująca do ruchomych skrzydełek ( >15 cm ) prowadnica druciana z elastyczną końcówką J, odporna na zginanie i załamywanie V = Igła V z zastawką G18 (1.3 x 73 mm) 3-częściowa strzykawka 5 ml rozszerzadło, skalpel rozmiar E11 kabelek łaczący do EKG, rozmiar 8F/15 cm, 8F/20 cm |  |  |  | szt. | 10
49 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą z atraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym typu "Atraucan" lub równoważny 26 G/88-90 mm. |  |  |  | szt. | 140
50 | zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G, igła TUOHY, strzykawka niskooporowa, cewnik zewnatrzoponowy z wyraźnie miękką, atraumatyczną końcówką, z trzema otworami bocznymi 20G, filtr, zatrzaskowy łącznik, system mocowania cewnika (płaski, bez wystających elementów, nie zatrzaskowy), zatrzaskowy system mocowania filtra. |  |  |  | szt. | 30
51 | zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 16G, igła TUOHY, strzykawka niskooporowa, cewnik zewnatrzoponowy z wyraźnie miękką, atraumatyczną końcówką, z trzema otworami bocznymi 20G, filtr, zatrzaskowy łącznik, system mocowania cewnika (płaski, bez wystających elementów, nie zatrzaskowy), zatrzaskowy system mocowania filtra. |  |  |  | szt. | 10
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 3
Zadanie nr 3
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Papier do EKG 12 kanałowy do aparatu Cardio Touch CT 5000, rozmiar 209 mm x 25 m |  |  |  | rolka | 5
2 | Papier do EKG ZOLL 90 mm x 200 mm |  |  |  | rolka | 10
3 | Papier do USG 110 mmx 20m K 65 HM (prod. wył. Mitsubishi) |  |  |  | rolka | 80
4 | Papier SONY UPP-210 HD, termoczuły, rozmiar 210 mm x 25 m |  |  |  | rolka | 5
5 | Papier z nadrukiem do defibrylatora HP 40457, rozmiar 50 x 30 |  |  |  | rolka | 25
6 | Papier z nadrukiem do EKG Ascard A3, rozmiar 104 x 40 |  |  |  | rolka | 200
7 | Papier z nadrukiem do EKG Ascard A4 (R-A4) termoaktywny, niewoskowany, 112 średnica zewnętrzna wałka 16 mm ± 0,5 mm |  |  |  | rolka | 380
8 | Pasta do abrazji (żel ścierny) do badań typu Holter i test wysiłkowy, ułatwiająca kontakt elektrody pomiarowej 250 ml |  |  |  | op. | 2
9 | Preparat do utrwalenia cytologii 150 ml |  |  |  | szt. | 6
10 | Żel do badań EKG 250 ml (opakowanie miękkie z wysuwaną końcówką aplikującą żel) |  |  |  | op. | 20
11 | Żel do badań EKG 500 ml (opakowanie miękkie z wysuwaną końcówką aplikującą żel) |  |  |  | op. | 70
12 | Żel do badań USG 250 ml (opakowanie miękkie z wysuwaną końcówką aplikującą żel) |  |  |  | op. | 20
13 | Żel do badań USG 500 ml (opakowanie miękkie z wysuwaną końcówką aplikującą żel) |  |  |  | op. | 300
14 | Elektrody do czasowej zewnętrznej stymulacji serca (Quick-Combo) do defibrylatora LifePak 20 (Medtronic) |  |  |  | 2 szt./op. | 60
15 | Papier termoczuły cienki szer.110mm Ø 45mm, rolka nie dłuższa niż 20m do audiometru VIDEOMET typ AD 229E i tympanometru AUDICAL Resonance R36M, 17J000516 |  |  |  | rolka | 100
16 | Papier termoczuły 57mm x 20m, kolor biały, do defibrylatora DefiMax plus i DefiMax biphasic firmy Emtel |  |  |  | rolka | 60
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 4
Zadanie nr 4
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik dializacyjny MAHURKAR 12Fr/Ch (4.0 mm) x 20 cm |  |  |  | szt. | 5
2 | Łącznik do rurek tracheotomijnych, karbowany z kominkiem, w którym umieszczono otwór zamykany, sterylny, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 60
3 | Pozycjoner głowy dla osoby dorosłej, zapewniający stabilne podtrzymanie głowy i szyi, wykonane z gąbki |  |  |  | szt. | 2
4 | Rurka intubacyjna z mankietem jedn. uż., jałowa typu Murphy, rozm. od 6 do 10, dwa okrężne znaczniki powyżej mankietu widoczne w RTG |  |  |  | szt. | 550
5 | Rurka intubacyjna z mankietem jedn. uż., jałowa typu Murphy, rozm. 3, 4 i 5, dwa okrężne znaczniki powyżej mankietu widoczne w RTG |  |  |  | szt. | 10
6 | Rurka tracheotomijna z mankietem, rozm. od 6 do 10, jałowa, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 10
7 | Rurka ustno-gardłowa GUEDEL z medycznego PCV, jałowa, jedn. uż., pakowana pojedynczo rozmiar ustnika 3, 4, 5 dł. 90-110 mm |  |  |  | szt. | 530
8 | Woda sterylna Respi-Flo z adapterem 500 ml |  |  |  | szt. | 300
9 | Worek 14 dniowy z pojemnikiem do godzinowej zbiórki moczu, trójdzielna przezroczysta komora pomiarowa o poj. około 500 ml z sekwencyjnym spustem moczu umożliwiającym opróżnianie poszczególnych działów osobno, worek o poj. min. 1500 ml z zaworem spustowym, dren 90 cm i 120 cm z klamrą zaciskową, zastawka antyrefluksowa i filtr powietrza w komorze pomiarowej, port do pobierania próbek, uniwersalne paski do mocowania, opakowanie pojedyncze, sterylny |  |  |  | szt. | 50
10 | Wymiennik ciepła i wilgotności do rurek tracheotomijnych (sztuczny nos), wykonany z celulozy z możliwością podawania tlenu i odsysania, sterylny, jedno membranowy z komorą zbiorczą wydzieliny o wydajności nawilżania min. 28 ml |  |  |  | szt. | 80
11 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem bez prowadnicy, jałowa, pakowana pojedynczo,typ Murphy, rozm. od 6,0 - do 9,0 |  |  |  | szt. | 10
12 | Specjalistyczny jednopacjentowy czujnik dla dorosłych do analizy bisektralnej.do monitorowania czynności mózgu,zapewniając obiektywną ocenę głębokości sedacji w trakcie wentylacji mechanicznej, zwiotczenia, zabiegu operacyjnego (z pierwszą dostawą oferent zobowiązany jest dostarczyć na czas trwania umowy monitor do pomiaru głębokości snu) |  |  |  | szt. | 150
13 | Pojemnik do próbek śluzu 40 ml |  |  |  | szt. | 100
14 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego złożony z końcówki ssącej z otworami bocznymi (typ YANKAUER) oraz drenu łączącego, końcówka ssąca o rozmiarze od 8 do 26, długość drenu około 2,2 m; opakowany w wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne opakowanie folia-papier; opakowanie umożliwiające aseptyczne otwarcie; jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 350
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 5
Zadanie nr 5
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Dren do źródła ssania w zwoju, ok. 30 m, o stałej średnicy, posiadający co 90 cm łącznik do przecięcia |  |  |  | szt. | 5
2 | Wkład workowy wymienny jedn. uż., wyposażony w filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta oraz uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, uszczelnianie automatyczne po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w karnister poj. 1000 ml i 2000 ml |  |  |  | szt. | 1400
3 | Wkład workowy wymienny jedn. uż., wyposażony w filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta oraz uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, uszczelnianie automatyczne po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w karnister poj. 3000 ml |  |  |  | szt. | 1100
4 | Wkłady workowy wymienny jedn. uż., pakowany wspólnie z drenem, wyposażony w kompatybilne dreny łączące, zakończony elastyczną końcówką do podłączenia cewnika lub kanki odsysającej (pakowany wspólnie z drenami w opakowanie folia-papier) |  |  |  | szt. | 300
5 | Dren łączący wykonany z przezroczystego materiału medycznej jakości, umożliwiającego w trakcie odsysania obserwację wydzieliny, posiadający łącznik żeński pasujący do króćca na ssaku oraz łącznik męski do cewnika, końcówka męska wyposażona w trwale zamocowany kapturek zabezpieczający ją przed kontaktem z otoczeniem po usunięciu cewnika |  |  |  | szt. | 1300
6 | Łączniki drenów proste (8-14) budowa schodkowa lub zwężane |  |  |  | szt. | 50
razem
UWAGA
Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia oddziałów Zamawiającego w:
1) pojemniki wielorazowe (niezawierające PCV) ze skalą do precyzyjnego określenia zapełnienia, kompatybilne z jednorazowymi wkładami workowymi o poj. 1, 2 i 3 litry w ilości 20 szt.
2) systemy mocujące kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku.
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 6
Zadanie nr 6
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektroda do EKG dla dorosłych wykonana z pianki, okrągła, klej hypoalergiczny, nie odpadająca pod wpływem potu |  |  |  | 50 szt./op. | 800
2 | Elektroda do EKG dla dorosłych wykonana z włókniny, okrągła, klej hypoalergiczny, umożliwiająca swobodne oddychanie skóry, niewrażliwa na pot |  |  |  | 50 szt./op. | 5
3 | Elektroda z pianki, kwadratowa z wcięciem na kabel do badań Holtera |  |  |  | 50 szt./op. | 5
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 7
Zadanie nr 7
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji > 99,999%, waga 20-50 g, przestrzeń martwa 80-90 ml, objętość oddechowa 150-1500 ml, złącza 22M/15F-22F/15M, port kapno |  |  |  | szt. | 1700
3 | Maska krtaniowa typu Ambu Aura-i, do rutynowego zabezpieczenia dróg oddechowych w przypadkach gdy zastosowanie rurki intubacyjnej uznano za zbędne, możliwośc wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, zalecany rozmiar rurki intubacyjnej podany na korpusie maski: nr 4 |  |  |  | szt. | 10
4 | Maska krtaniowa typu Ambu Aura-i, do rutynowego zabezpieczenia dróg oddechowych w przypadkach gdy zastosowanie rurki intubacyjnej uznano za zbędne, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, zalecany rozmiar rurki intubacyjnej podany na korpusie maski: nr 5 |  |  |  | szt. | 10
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 8
Zadanie nr 8
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa, jałowa maska krtaniowa z przezroczystego PCV z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu nr 3, 4 i 5 |  |  |  | szt. | 40
2 | Zestaw do konikotomii metodą Seldingera, typu „Mini-Trach", zawierający zabezpieczony skalpel, cewnik do odsysania 10F, igłę Tuohy 16G, 2 cm do przekłucia stożka sprężystego krtani, strzykawka 10 ml, elastyczna prowadnica o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, kaniula Blue Line wykonana z silikonowanego PCV o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15mm, tasiemki do mocowania kaniuli do szyi |  |  |  | szt. | 2
3 | Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem, fenestracyjna nr 7 i 8 |  |  |  | szt. | 4
4 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm; sterylna jedn. uż. |  |  |  | szt. | 20
5 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem Soft - Seal (bez peana) nr 7 |  |  |  | szt. | 5
6 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem Soft - Seal (bez peana) nr 8 |  |  |  | szt. | 5
7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z końcówką miękką 18G, 2 igły, strzykawka niskooporowa (zewnątrzop., filtr, cewnik, igła Thui, klips samoprzylepny) |  |  |  | szt. | 30
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 9
Zadanie nr 9
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny żel do cewnikowania z 2% lignokainą i środkiem odkażającym, o gramaturze w przedziale od 8,5 g do 6,18 g |  |  |  | szt. | 660
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 10
Zadanie nr 10
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Dren z trokarem ostrym do drenażu opłucnej wykonany z termoplastycznego PCV z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, sterylny, rozmiar 20F, 24F, 28F |  |  |  | szt. | 5
2 | Zestaw do nakłuć opłucnej, sterylny, trzykomorowy, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym się portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym się portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu, zestaw o budowie kompaktowej o stabilnej podstawie i wysokości max. 25 cm. Z dokładnym opisem użytkowania w jęz. polskim |  |  |  | szt. | 5
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 11
Zadanie nr 11
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Czepek do mycia głowy bez użycia wody (do suchego mycia włosów pacjenta) |  |  |  | szt. | 10
2 | Przyrząd do usuwania staplerów (zszywek chirurgicznych), sterylny, pakowany pojedynczo.W opkowaniu zbiorczym po 10 lub 20 sztuk |  |  |  | szt. | 60
3 | Dren do odsysania pola operacyjnego, dł. 300 cm, zakończenie drenów typu lejek - lejek CH 24 |  |  |  | szt. | 200
4 | Dren do odsysania pola operacyjnego, dł. 300 cm, zakończenie drenów typu lejek - lejek CH 30 |  |  |  | szt. | 400
5 | Plaster stabilizujący do kaniul do nosa |  |  |  | szt. | 100
6 | Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej składający się z paska mocującego i dwóch podkładek z warstwą rzepu |  |  |  | szt. | 350
7 | Staza bezlateksowa jedn. uż. do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Opakowanie typu rolka umożliwiające wygodne dzielenie, perforowany pasek, staza o dł. 45 cm, szer. 2,5 cm (25 szt. na rolce) |  |  |  | rolka | 10
8 | Trenażer do ćwiczeń oddechowych (spirometr) składający się z odpornej na uderzenie jednostki centralnej wykonanej z kopolimeru i nietoksycznego polistyrenu z powłoką antyrefleksyjną. Podstawy oraz trzech kul wykonanych z nietoksycznego polipropylenu. Karbowana rura z ustnikiem z polietylenu. Trzy komorowa jednostka centralna z oznaczeniami 600/900/1200 cm3/sek. wskazuje objętość oddechową na sekundę |  |  |  | szt. | 100
9 | Jednorazowy zestaw wzierników laryngologicznych, nosowy w kształcie klasycznego wziernika ze szpatułką i wziernikiem ustnym, pojedynczo pakowany, opakowanie folia-papier |  |  |  | szt. | 600
10 | Osłonki lateksowe na głowice USG |  |  |  | 144 szt./op. | 5
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 12
Zadanie nr 12
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 18G - 22G Standard; jałowa, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 40
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 25G, 26G, 27G Pencil-Point; jałowa, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 180
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 25G, 26G, 27G Standard; dł. 88-90 mm, jałowa, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 400
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 26G dł. 130 mm; jałowa, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 12
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń (typ Arrow) dwukanałowy 4F/20cm, 5F/20cm, 6F/20cm, 7F/20cm, 8F/20cm; jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 10
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń (typ Arrow) jednokanałowy 4F/20cm, 5F/20cm, 6F/20cm, 7F/20cm, 8F/20cm, 9F/20cm; jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 10
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń (typ Arrow) trzykanałowy : 7F/20 cm, 8F/20 cm; 7F/18 cm, 8F/18 cm,7F/16 cm, 8F/16 cm, jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 40
8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń (typ Arrow) czterokanałowy : 7F/20 cm do 8F/20 cm,7F/18cm,8F/18 cm, 7F/16 cm, 8F/16 cm, jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 20
9 | Zestaw do drenażu przezskórnego Pig-Tail od 6F do 14F; dobrze widzialny w promieniach RTG; jałowy, jedn. uż. |  |  |  | szt. | 2
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 13
Zadanie nr 13
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Adapter bronchoskopowy, jałowy, jednorazowego użytku |  |  |  | szt. | 15
2 | Elastyczny łącznik karbowany, gładki w środku typu „martwa przestrzeń" z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką w środku, dł. 10 lub 15cm, rozmiar 22F, mikrobiologicznie czysty |  |  |  | szt. | 10
3 | Samodzielny łącznik kolankowy z podwójnie obrotowym złączem z portem do odsysania i bronchoskopii, wejście zaopatrzone w elastyczny kapturek z zatyczką w środku, rozmiar 15M-22M/15F |  |  |  | szt. | 10
4 | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z łącznikiem T z zastawką bezzwrotną, wpinany do obwodu oddechowego. W skład zestawu wchodzi łącznik, przewód tlenowy o długości 210 cm ze standardowymi złączami nebulizatora poj. 6ml łącznik T |  |  |  | szt. | 100
5 | Łyżka jednorazowego użytku w kształcie osłony na wielorazową prowadnicę, kompatybilna z videolaryngoskopem typu IntuBrite z podwójnym światłem LED/UV. Rozmiar 3 i 4, w tym do trudnych intubacji |  |  |  | szt. | 30
6 | Maska anestetyczna rozmiar od 3 do 5, zawór automatyczny zapewniający regulację uszczelnienia, delikatny mankiet, wyprofilowanie w okolicy nosowej zapewniające dobre uszczelnienie (z nadmuchiwaną poduszką uszczelniającą), jedn. uż., jałowa lub czysta mikrobiologicznie |  |  |  | szt. | 1600
7 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Mclntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego dający mocne skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki symbol CE numeru seryjnego i symbol nie do powtórnego użycia (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu pakowanie folia-folia |  |  |  | szt. | 900
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 14
Zadanie nr 14
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, 1,5 metrowy silikonowy rękaw odprowadzający z jednej strony zakończony balonikiem retencyjnym, z drugiej część umożliwiająca zamocowanie systemu do łóżka. Dwa porty: jeden do napełniania balonika retencyjnego, drugi do irygacji. W zestawie strzykawka oraz trzy worki do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości wyposażone w filtr węglowy z oznaczeniem pojemności do 1000 ml |  |  |  | szt. | 5
2 | Worki do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości wyposażone w filtr węglowy, z oznaczeniem pojemności do 1000 ml |  |  |  | szt. | 10
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 15
Zadanie nr 15
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą kliniczną EV 1000 firmy Edwards Lifesciences. Długość linii 152 cm, szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu, prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia; połączenia gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe; czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych, mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem |  |  |  | szt. | 15
2 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą kliniczną EV 1000 firmy Edwards Lifesciences. Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi; kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów; poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm); dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia połączenia gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe; częstotliwość własna czujnika > 200 Hz, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia |  |  |  | szt. | 1
3 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią, pojedynczy kompatybilny z kardiomonitorami firmy Drager, długość linii płuczącej 150 cm, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami); jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200Hz; błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; odpowiednie oznaczenie drenów, kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach CIT łub na bloku operacyjnym; przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu (wbudowany w konstrukcję przetwornika): linia z przetwornikiem: /kabel sygnałowy/ monitor |  |  |  | szt. | 50
4 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią, podwójny kompatybilny z kardiomonitorami Drager: długość linii płuczącej 2 x 150 cm, linia żylna i tętnicza oznaczona kolorem na całej długości biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami); jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200Hz - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; odpowiednie oznaczenie drenów kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, 4 kraniki trójdrożne; system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT lub na bloku operacyjnym; przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem: /kabel sygnałowy/ monitor |  |  |  | szt. | 40
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 16
Zadanie nr 16
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Płyn antykoagulacyjny 4% cytrynian sodu 1500 ml |  |  |  | szt. | 20
2 | Płyn dializacyjny CI-CA K2 5000 ml |  |  |  | szt. | 30
3 | Płyn dializacyjny CI-CA K4 5000 ml |  |  |  | szt. | 30
4 | Pojemnik do multifiltratu CI-CA 10 l |  |  |  | szt. | 8
5 | Cewnik do hemodializy (Fresenius) silikonowy, dwukanałowy 13,5 F/15 cm |  |  |  | szt. | 5
6 | Cewnik do hemodializy (Fresenius) silikonowy, dwukanałowy 13,5 F/24 cm |  |  |  | szt. | 5
7 | Łącznik do multifiltratu (rozdzielacz) - 4 odprowadzenia, kompatybilny z zestawem do multifiltratu |  |  |  | szt. | 5
8 | Zestaw Multifiltrate KIT CI-CA CWHD 1000 |  |  |  | szt. | 5
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 17
Zadanie nr 17
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Płytka stomijna, wklęsła (CONVEX), rozmiar płytki 43mm i 55mm, wykonana na bazie naturalnych składników, grubsza wokół stomii, cieńsza ku brzegom |  |  |  | szt. | 50
2 | Worki stomijne otwarte (kompatybilne z płytką z poz. 1), o trzywarstwowej budowie z wodoodpornej fizeliny, z filtrem węglowym |  |  |  | szt. | 200
3 | Pasta stomijna 50 g |  |  |  | szt. | 6
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 18
Zadanie nr 18
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Fartuch uniwersalny wykonany z cienkiej i mocnej białej folii - LDPE Sabic 2402TC32 MBPE 1416, o grubości 0,026-0,030 mm, odrywany z rolki o szerokości 380 mm, przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk; szerokość fartucha 720-780 mm, długość 1220-1280 mm, rolka 50 sztuk fartuchów, rdzeń rolki śr. 27 mm |  |  |  | 50 szt./rolka | 60
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 19
Zadanie nr 19
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System zamknięty do odsysania pacjentów, do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). wszystkie elementy pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym sterylnie folia-papier, dł. cewnika 600 mm, rozmiar 10, 12, 14, 16 Ch |  |  |  | szt. | 300
2 | System zamknięty do odsysania pacjentów, do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). Wszystkie elementy pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym sterylnie folia-papier, dł. cewnika do 400 mm, rozmiar 10, 12, 14, 16 Ch |  |  |  | szt. | 100
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 20
Zadanie nr 20
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji/pH, dla dorosłych, 6 kanałów impedancyjnych 1 kanał pH. Średnica 6,9 FR/2,3 mm. Funkcja lokalizacji LES. Wewnętrzna referencja |  |  |  | szt. | 80
2 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji/pH, żołądkowa dla dorosłych, 6 kanałów impedancyjnych 2 kanały pH -15 i 0 cm. Średnica 6,9 FR/2,3 mm. Funkcja lokalizacji LES. Wewnętrzna referencja |  |  |  | szt. | 10
3 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji/pH, dla dorosłych, 6 kanałów impedancyjnych 2 kanały pH 0 i 15 cm. Średnica 6,9 FR/2,3 mm. Funkcja lokalizacji LES. Wewnętrzna referencja |  |  |  | szt. | 10
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 21
Zadanie nr 21
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkładki miękkie uszne (gumki) do tympanometru rozmiar Ø 10 mm |  |  |  | szt. | 20
2 | Wkładki miękkie uszne (gumki) do tympanometru rozmiar Ø 11 mm |  |  |  | szt. | 20
3 | Wkładki miękkie uszne (gumki) do tympanometru rozmiar Ø 12 mm |  |  |  | szt. | 20
4 | Wkładki miękkie uszne (gumki) do tympanometru rozmiar Ø 13 mm |  |  |  | szt. | 20
5 | Wkładki miękkie uszne (gumki) do tympanometru rozmiar Ø 14 mm |  |  |  | szt. | 400
6 | Wkładki miękkie uszne (gumki) do tympanometru rozmiar Ø 15 mm |  |  |  | szt. | 20
7 | Jednorazowe lusterko medyczne laryngologiczne Ø 22 mm |  |  |  | szt. | 100
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 22
Zadanie nr 22
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Torebki recepturowe papierowe białe 7 cm x 10 cm x po 100 szt. pakowane w rękawie. |  |  |  | op. | 100
2 | Torebki recepturowe papierowe białe z nadrukiem 12 cm x 17 cm x po 100 szt. pakowane w rękawie |  |  |  | op. | 100
3 | Butelka sterylna z zakraplaczem, 10 ml, nie przepuszczająca światła |  |  |  | szt. | 100
4 | Torebki recepturowe papierowe białe 5 cm x 8 cm x po 100 szt. |  |  |  | op. | 100
5 | Pudełka z wieczkiem, do maści 150g/175ml |  |  |  | szt. | 60
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 23
Zadanie nr 23
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Worek stomijny otwarty jednoczęściowy, przezroczysty z jednej strony, z drugiej strony szary lub neutralny, convex, lekka wklęsłość przylepca, okrągły filtr 430, rozmiar do docięcia 10-43 mm, z uszkami do paska z zamknięciem click |  |  |  | szt. | 200
2 | Płytka stomijna, convex z lekką wklęsłością, elastyczna z uszkami do paska, kolor szary lub neutralny, rozmiar 50, rozmiar do docięcia 15-30 mm |  |  |  | szt. | 50
3 | Worek stomijny przezroczysty z jednej strony, z drugiej strony szary lub neutralny, z zamknięciem click, kompatybilny z płytką stomijną o rozmiarze 50 |  |  |  | szt. | 200
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 24
Zadanie nr 24
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sonda do żylaków przełyku (Sengstakena) dla dorosłych, jałowa, jedn. uż., od CH 16 do CH 21 |  |  |  | szt. | 15
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 25
Zadanie nr 25
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe, wykonane z lateksu, bezpudrowe, teksturowane, anatomiczny kształt dostosowany do prawej i lewej dłoni, rolowany brzeg mankietu, długość rękawicy min. 240 mm, AQL 1.0, zawartość protein poniżej 20 µg/g, grubość na palcu 0,14 mm mierzona pojedńczo, zgodne z normą EN 420, EN 388, EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, wolne od akceleratorów chemicznych, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rozmiar XS - XL |  |  |  | 100 szt/op. | 20
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, anatomiczny kształt zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, lateksowe, lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, pakowane sterylnie po 2 szt., długi zrolowany mankiet, AQL 0.65, zawartość protein poniżej 40 µg/g, grubość na palcu 0,23 - 0,24 mm, mierzona pojedyńczo, długość rękawicy min. 285 mm, wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim, oznakowane jako wyrób medyczny w klasie II a i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 420, EN 388, EN 455 (1-4), rozmiar 6.0 - 9.0 |  |  |  | para | 12000
3 | Rękawice chirurgiczne jałowe, anatomiczny kształt, wykonane z lateksu, lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa oraz mikrotekstura na palcach, pakowane sterylnie po 2 sztuki, długi prosty mankiet, kolor biały, AQL 0.65, zawartość protein poniżej 40 µg/g, grubość na palcu 0,23 mm, długość rękawicy min. 290 mm, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, rozmiar 6.0 - 9.0 |  |  |  | para
4 | Rękawici chirurgiczne, sterylne, anatomiczny kształt zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, wykonane z lateksu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna teksturowania, pakowane sterylnie po 2 sztuki, długi zrolowany mankiet, AQL 0.65, zawartość protein poniżej 10 µg/g, grubość na palcu 0,23 - 0,24 mm mierzona pojedyńczo, długość rękawicy min. 285 mm, oznakowane jako wyrób medyczny w klasie IIa i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z normą EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rozmiar 6.0 - 9.0 |  |  |  | para | 1800
5 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna i zewnetrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 300 mm, grubość na palcu 0,20 - 0,21 mm mierzona pojedyńczo, bez protein lateksu, AQL 0.65, oznakowane jako wyrób medyczny w klasie II a i środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, rozmiar 6 - 9 |  |  |  | para | 2000
6 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne winylowe, niesterylne, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor transparentny, rolowany brzeg mankietu, AQL 1.5, długość min. 240 mm, grubość na palcu 0,10 mm mierzona pojedyńczo, wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, rozmiar XS - XL |  |  |  | 100 szt./op. | 400
7 | Rękawice ochronne do leków biologicznych, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet prosty, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana, długość rękawicy minimum 305 mm grubość średnia na palcu 0.185 mm mierzona pojedyńczo, siła zrywu średnia po starzeniu 15.5 N, bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65, zgodne z Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznego testu ACPP |  |  |  | para | 1000
8 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, nie zawierające lateksu, powierzchnia zewnętrzna biszkoptowa z teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, obustronnie polimeryzowane, grubość na palcu 0,12 mm mierzona pojedyńczo, AQL 1.0, długość min. 240 mm, rolowany brzeg mankietu, wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978, rozmiar XS - XL |  |  |  | 100 szt./op. | 4650
9 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, niejałowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, kształt uniwersalny, wykonane z lateksu, bezpudrowe, roloway brzeg mankietu, długość rękawicy min. 300 mm, AQL 1.5, zawartość protein poniżej 15 µg/g, grubość na palcu 0.36 mm, wytrzymałość na zrywanie po starzeniem min. 24 N, zgodne z EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, rozmiar S - XL |  |  |  | 50 szt./op. | 50
10 | Uchwyt na rękawice, z tworzywa, z możliwością przymocowania do ściany za pomocą taśm samoprzylepnych |  |  |  | szt. | 10
11 | Rękawice sekcyjne, niejałowe, teksturowane, anatomiczny kształt zróżnicowany na porawą i lewą dłoń, lateksowe, bezpudrowe, bez rolowanego mankietu, pakowane parami, długość min. 300 mm, AQL 0.65, protein poniżej 50 µg/g, grubość na palcu 0.43 +/- 0.01 mm, oznakowane jako średek ochrony indywidualenj w kategorii III, rozmiar 6.5 - 10.0 |  |  |  | para | 300
razem
UWAGA
poz. 1, 2 3, 4, 5, 6, 8 i 9 - należy dołączyć raport z badań producenta (nie starszy niż z 2016) potwierdzający parametry techniczne rękawic (AQL, długość i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) badane zgodnie z normą EN 455
poz. 7 i 11 - należy dołączyć Kartę Techniczną Produktu
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 26
Zadanie nr 26
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczania daty wkłucia, rozmiar 10 cm x 12 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa |  |  |  | szt. | 400
2 | Wodoszczelny opatrunek z glukonianem chlorheksydyny i przezroczystym oknem, zapewniający barierę przed zakażeniem, hipoalergiczny klej, bez zawartości lateksu, rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm |  |  |  | szt. | 300
3 | Jednorazowa medyczna półmaska ochronna filtrująca z zaworem, klasy FFP3, do przygotowywania leków cytotoksycznych |  |  |  | szt. | 10
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 27
Zadanie nr 27
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaczka męska tradycyjna jedn. uż. z pulpy celulozowej, biodegradowalna, wykonana z regenerowanych włókien celulozowych, klejonych naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy ze środkiem pomocniczym zapobiegającym osadzaniu i pienieniu; przystosowana do manipulacji odchodami ludzkimi i innymi substancjami o temperaturze do 35oC przez maksimum 4 godziny; pojemność maksymalna 800 ml, pojemność użytkowa 400 ml, utylizacja: maceracja |  |  |  | 100 szt./op. | 15
2 | Basen głęboki jedn. uż. z pulpy celulozowej, biodegradowalny, wykonany z regenerowanych włókien celulozowych, klejonych naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy ze środkiem pomocniczym zapobiegającym osadzaniu i pienieniu; przystosowany do manipulacji odchodami ludzkimi i innymi substancjami o temperaturze do 35oC przez maksimum 4 godz.; pojemność maksymalna 2000 ml, pojemność użytkowa 1200 ml, rozmiar produktu (dł. x szer. x wys.): 383 x 300 x 95 mm, utylizacja: maceracja |  |  |  | 100 szt./op. | 7
3 | Pokrywa basenu głębokiego jedn. uż., kompatybilna z basenem z poz. 2, utylizacja: maceracja |  |  |  | 100 szt./op. | 3
4 | Miska nerkowata jedn. uż. z pulpy celulozowej, pojemność max. 700 ml, dł. 240 mm, szer. 130 mm, wys. 45 mm, utylizacja: maceracja |  |  |  | 260 szt./op. | 3
5 | Miska prostokątna jedn. uż. z pulpy celulozowej, o pojemności max 4000 ml i pojemność użytkowej 2000 ml, rozmiar (dł. x szer. x wys.) 330 x 255 x 100 mm, przystosowana do stosowania z płynami antyseptycznymi, środkami odkażającymi, produktami na bazie mydła (ciecze, piany/mydła) z możliwością stosowania z ciepłą wodą o maksymalnej temperaturze 45oC przez maksimum 2 godziny. Skład: Regenerowane włókna celulozowe, klejone naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy, ze środkami pomocniczymi zapobiegającymi osadzaniu i pienieniu, utylizacja: maceracja |  |  |  | 100 szt./op. | 25
razem
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

## 28
Zadanie nr 28
Lp | Nazwa | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw opatrunkowy zawierający hydrofobowy opatrunek z pianki poliuretanowej, do terapii podciśnieniowej rozm. M |  |  |  | szt. | 15
2 | Zbiornik na wydzielinę 300 ml do stosowania z zestawem opatrunkowym w terapii podciśnieniowej |  |  |  | szt. | 15
razem
UWAGA
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy pompy podciśnieniowej kompatybilnej z zaoferowanymi wyrobami
| ......................................................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r. |  |  |  | …………………………………………………………….………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki